Бюджетное учреждение дополнительного профессионального

образования Омской области

«Центр повышения квалификации  работников здравоохранения»

Задания в тестовой форме для специалистов, со  средним медицинским и фармацевтическим образованием, претендующих на получение (подтверждение) квалификационной категории  по специальности:

23.0 «Физиотерапия»

- *** УЛЬТРАТОНТЕРАПИЯ ОТЛИЧАЕСТСЯ ОТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ

  - --- более выраженным рефлекторным, спазмолитическим действием

  - +++более выраженным противовоспалительным, бактерицидным действием

  - --- более  выраженным  трофическим,  стимулирующим  регенерацию действием

- *** в детской практике применяется частота ультразвуковых колебаний

  - +++ 2640 герц

  - --- 880 герц

  - --- 26,5 герц

- *** вид  диадинамических  токов  применяемый  для электростимуляции

  - --- двухтактный непрерывный (ДН)

  - --- ток длинный период (ДП)

  - +++ ток ритмический (РС)

- *** ЗАБОЛЕВАНИЕ, при котором понижается чувствительность к УФЛ

  - --- некоторые формы экземы

  - +++ ревматоидный артрит

  - болезнь Рейно

- *** лекарственный препарат непрозрачый для УФЛ

  - +++5% раствор йода

  - --- краска Кастеллани

  - --- метиленовая синь

- *** интегральный источник ультрафиолетового излучения

  - --- ЭГД-5

  - --- ЭОД-10

  - +++ ОКН-11

- *** лекарственные  препараты,  понижающие  чувствительность организма к УФЛ

  - --- соединения серы

  - +++ инсулин

  - --- препараты висмута

- ***Является ли менструация противопоказанием для проведения процедур во время физиотерапевтического лечения гинекологических  заболеваний

  - --- нет

  - +++да

- ***  сильнодействующее лекарственное вещество при электрофорезе наносится на прокладку В  количестве

  - --- 5-10 мл на каждые 100 кв. см площади прокладки

  - +++ в количестве высшей разовой дозы

  - --- 1 мл

- *** вид ДДТ обладающий наибольшим раздражающим действием

  - --- короткий период

  - +++ ритм синкопа

  - --- двухтактный волновой

- *** величина сопротивления защитного заземления

  - --- не более 6 Ом

  - +++ не более 4 Ом

  - --- не более 2 Ом

- *** поглощение ультразвука зависит

  - --- от акустических свойств  среды

  - +++от частоты ультразвуковых колебаний

  - +++от мощности ультразвука

- *** основные признаки лазерной офтальмопатии

  - --- боль в глазных яблоках

  - --- двоение в глазах, покраснение склер

  - +++снижение зрения

- *** белки, аминокислоты при электрофорезе  вводятся

  - +++в кислой среде с анода

  - --- в кислой среде с катода

  - --- в щелочной среде с анода

- *** частота импульсов при электросне,  с  которой  чаще начинают лечение

  - +++ 15-20 герц

  - --- 120-140 герц

  - --- 5-10 герц

- *** последовательность проведения процедур ультразвуковой терапии и электрофореза лекарственных веществ

  - +++возможны оба варианта

  - ---сначала электрофорез, потом ультразвук

  - ---сначала ультразвук, потом электрофорез

- *** основной документ, регламентирующий работу ФТО

  - --- СНиП 11-69-78

  - +++ ОСТ 42-21-16-86

  - --- ГОСТ 21.1 005-76

- *** поглощение ультразвуковых колебаний частотой 880 кГц происходит на глубине

  - +++ 4-6 см

  - --- 1-2 см

  - --- в верхних слоях кожи

- *** интенсивность  ультразвуковых  колебаний  использемая при воздействии на паравертебральные зоны

  - --- 0,4-0,7 Вт/ кв.см

  - --- 0,7-1,0 Вт/ кв. см

  - +++0,2-0,4 Вт/ кв.см

- *** в методе магнитотерапии применяется физический  фактор

  - +++ постоянное или переменное магнитное поле низкой частоты

  - --- переменное поле высокой частоты

  - --- электромагнитное поле высокой частоты

- *** вид микроволновой терапии, при котором наблюдается образование стоячих волн и перегревание тканей

  - --- дециметровой микроволновой терапии

  - --- микроволновой миллиметровой терапии

  - +++ при сантиметровой микроволновой терапии

- *** биодоза, с которой начинают общее ультрафиолетовое облучение

  - +++менее 1 биодозы

  - --- с 1 биодозы

  - --- более 1 биодозы

- ***условие,  при котором не допускается проведение процедур УВЧ-терапии

  - +++ наличие вживленных кардиостимуляторов

  - --- при наличии в области воздействия металлических коронок

  - --- через марлевые и гипсовые повязки

- *** перегревание кожи  и  подкожной клетчатки при проведении микроволновой возможно

  - --- при слаборазвитом подкожножировом слое

  - --- у истощенных пациентов с ослаблением всех видов обмена  веществ

  - +++ у тучных пациентов

- *** рекомендуется  процедур магнитотерапии  на курс лечения

  - +++10-20

  - --- 5-10

  - --- 20-30

- *** аппарат  УВЧ-терапии  предпочтительнее применять при обострении хронического воспалительного процесса

  - --- "Экран-1"

  - --- «УВЧ-66»

  - +++ "Ундатерм"

- *** диапазон частот, используемый в методе электросна

  - --- 1000-2000 Гц

  - --- 50-100 Гц

  - +++ 1-140 Гц

  - --- 5000 Гц

- *** количество лекарственного  вещества   на  прокладку площадью 100 кв. см на одну процедуру электрофореза

  - --- 1 мл

  - +++5-10 мл

  - ---20 мл

- ***  не используют для изготовления прокладок для электрофореза материал

  - --- белую байку

  - +++ цветную байку

  - --- марлю

- *** оптимальная концентрация  лекарственного  вещества для электрофореза

  - +++0,5-5%

  - --- свыше 5%

  - --- менее 0,5%

- *** ПРОЦЕССЫ, происходящие при гальванизации под анодом

  - --- повышение возбудимости нервных окончаний

  - --- в начале курса повышение,  а к концу курса понижение возбудимости нервных окончаний

  - +++ понижение возбудимости нервных окончаний

- *** защита от поражения электрическим током по 01 классу обеспечивается

  - +++ отдельным проводом и обычной вилкой с двумя штырями, соединяющими аппарат с контуром заземления

  - --- автоматически за счет присоединения аппарата к  сети  посредством трехжильного провода и вилки с заземляющими контактами, входящими в специальную сетевую розетку

  - --- применением защитных изоляций дополнительно к основной. При нарушении последней дополнительная изоляция обеспечивает электробезопасность

- *** защита от поражения электрическим током по 1 классу обеспечивается

  - +++ автоматически за счет присоединения аппарата к  сети  посредством трехжильного провода и вилки с заземляющими контактами, входящими в специальную сетевую розетку

  - --- отдельным проводом и обычной вилкой с двумя штырями, соединяющими аппарат с контуром заземления

  - --- применением защитных изоляций дополнительно к основной. При нарушении последней дополнительная изоляция обеспечивает электробезопасность

- *** защита от поражения электрическим током по II классу обеспечивается

  - ---автоматически за счет присоединения аппарата к сети посредством трехжильного провода и вилки с заземляющими контактами, входящими в специальную сетевую розетку

  - --- отдельным проводом и обычной вилкой с двумя штырями, соединяющими аппарат с контуром заземления

  - +++применением защитных изоляций дополнительно к основной. При нарушении последней дополнительная изоляция обеспечивает электробезопасность

- *** в ФТО метрологический контроль проводится

  - +++ 1 раз в год

  - --- 2 раза в год

  - --- 1 раз в два года

- *** контактная среда, которая  не используется при ультразвуковой терапии

  - --- дистиллированная вода

  - --- ланолин

  - +++тальк

  - ---глицерин

  - --- эхогель

- *** скорость передвижения вибратора по озвучиваемой поверхности при ультразвуковой терапии

  - +++ 1-2 см в сек.

  - --- 3-4 см в сек.

  - --- 5-6 см в сек.

- *** концентрация лекарственных  веществ при фонофорезе

  - ---5-10%

  - +++1-5%

  - ---до 1%

- *** максимальная продолжительность ультразвукового воздействия

  - +++15 мин.

  - ---20 мин.

  - ---30 мин.

- *** монохромность это

  - ---малая расходимость пучка волн

  - +++фиксированная длина волны

  - ---одинаковая фаза излучения

- *** дозируется инфракрасный лазер

  - +++по частоте, времени, количеству процедур на курс

  - ---по плотности потока мощности, времени, количеству процедур

- *** аппарат  магнитотерапии, подающий магнитное поле,  посредством соленоида

  - ---Алмаг

  - +++Полюс 101

  - ---Магнитер

- *** максимальная  продолжительность  процедуры  гальванизации (электрофореза)

  - +++30-40 минут

  - ---до 60 минут

  - ---20-30 минут

- *** период времени через который можно проводить  гальванизацию  (электрофорез) повторно в одно и то же место

  - +++через 1 месяц

  - ---через 2 недели

  - ---через 3 месяца

- *** максимальное время нахождения  лекарственного  вещества   в подкожном депо после электрофореза

  - ---2 суток

  - ---1 неделя

  - +++ до 20 суток

- *** доля лекарственного вещества от  помещаемого  на  прокладку, проникающая в организм при электрофорезе

  - +++5-10 %

  - ---менее 5 %

  - ---более 10 %

- *** количество введенного лекарственного вещества  при увеличении концентрации его в растворе более 5 % при электрофорезе

  - ---увеличивается

  - +++не изменяется

  - --- уменьшается

- *** предельно допустимая плотность тока при электрофорезе

  - --- 0,0-0,8  мА\кв.см.

  - +++0,05-0,1 мА\кв.см.

  - --- до 0,05  мА\кв.см.

- ***основным лечебным фактором в методе спелеотерапии является

  - +++высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия

  - --- отрицательные аэроионы в концентрации 9-10 тыс. на  1  куб.  метр воздуха

  - --- пониженная влажность при нормальном атмосферном давлении

- *** характеристика V рода работы на аппаратах "Амплипульс-5"

  - --- сочетание чередующихся посылок тока с частотой модуляции 150 Гц  и с различными частотами модуляции

  - +++сочетание посылок тока, модулированных одной частотой (150 Гц)  с паузами

  - --- сочетание чередующихся посылок тока с различными частотами  модуляции (10-150 Гц) и пауз между ними

- *** для Инфита-терапии характерны лечебные эффекты

  - +++седативный, вазоактивный

  - --- иммуностимулирующий

  - --- противовоспалительный

- ***  основные  свойства    коротковолновой  части ультрафиолетового излучения

  - +++ бактерицидные, микоцидные

  - --- витаминообразующие

  - --- пигментообразующие

- *** свойства, которыми обладает средневолновая часть УФЛ

  - --- пигментообразующими

  - +++ эритемообразующими

  - --- бактерицидными

- *** процент кислорода, который содержит воздушная смесь в методе  нормобарической гипокситерапии

  - --- 20-25 %

  - --- 0,5-5 %

  - +++ 10-12 %

- *** озеро Ульджай расположено в  омской области

  - +++  в Черлакском районе

  - ---в Русско-Полянском районе

  - ---в Муромцевском районе

- ***  грязь озера Эбейты  это

  - --- сапропели

  - --- торфы

  - +++ иловые сульфидные грязи

  - --- гидротермальные грязи

- ***Действующим фактором в аппарате типа «Геска», «Дюна» является

  - +++ видимое инфракрасное излучение

  - --- лазерное излучение

  - --- ультрафиолетовые лучи

- *** аппарат динамической электростимуляции

  - +++ ДЭНАС

  - ---  Дюна Т

  - --- Тонус

- *** форез лекарственного вещества при  помощи СМТ возможен при

  - ---при применении максимальной глубины модуляции и минимальной  частоты модуляции

  - ---при применении тока ПМ

  - +++ при условии выпрямленного режима

- ***  раздражающий эффект амплипульстерапии увеличивается

  - +++ при уменьшении частоты модуляции

  - --- при уменьшении глубины модуляции

  - --- при высокой частоте модуляции

- *** максимальная интенсивность  магнитного  поля  в  аппарате "Магнитер"

  - +++ 30 мТл

  - --- 50 м Тл

  - ---15 м Тл

- *** физический фактор  не  рекомендуемый  для  воздействия на сегментарную зону (поясницу) при миоме матки

  - --- ультразвук

  - --- магнитное поле

  - +++ УФЛ

  - --- низкочастотная электротерапия

- *** глубина проникновения аэрозоля при ингаляциях зависит

  - +++ от диаметра аэрозольной частицы

  - --- от специфических свойств лекарственного вещества

  - ---от активности мерцательного эпителия

- ***название аппарата УВЧ-терапии

  - --- ТНЧ-01

  - ---"Эндотон"

  - +++ "Ундатерм"

- ***имя автора, предложившего методику  воздействия  электрическим постоянным током при расположении электродов в межлопаточной области и на икроножных мышцах

  - +++ Вермель

  - --- Бергонье

  - --- Бургиньон

- *** магнитная индукция измеряется

  - +++ в миллитеслах

  - --- в теслах на см квадратный

  - ---в милливаттах

- ***Небулайзеры относятся  к ингаляторам типа

  - +++ пневматического

  - +++ультразвукового

  - --- центробежного

- ***Аэрозоль, полученный от небулайзера, отличается от аэрозоля других типов ингаляторов

  - +++однородностью, высокой плотностью, высокой дисперсностью

  - --- возможностью получения аэрозоля из любого лекарственного вещества

  - ---возможностью получения аэрозоля необходимого диаметра

- *** физический фактор, действующий в методе дарсонвализации

  - --- импульсное электромагнитное поле высокой частоты

  - --- постоянное электрическое поле высокой частоты

  - +++ импульсный синусоидальный ток высокой частоты

- *** показания к ультратонотерапии

  - +++ острый воспалительный процесс

  - --- парезы

  - ---гипертоническая болезнь 1-11 степени

- *** проведение процедур лазерной  терапии  в  один  день различными способами (накожно и по БАТ, накожно и лазерное облучение крови инвазивным методом)

  - +++да

  - --- нет

- *** сканирование при лазерном облучении осуществляется со скоростью

  - +++ 1 см в сек.

  - --- 5 см в сек.

  - ---10 см в сек.

- *** лазерное облучение лучше сочетать С физическим фактором

  - ---с переменным магнитным полем

  - ---с постоянным электрическим полем

  - +++с постоянным магнитным полем

- *** возраст допуска лиц к  проведению  процедур лазерной терапии

  - +++ с 18 лет

  - --- с 20 лет

  - ---с 24 лет

- ***  диапазон  частот  при СМТ-терапии, при котором осуществляется низкочастотное модулирование тока "несущая частота"

  - --- 5000-6000Гц

  - ---0-10 Гц

  - +++10-150 Гц

- *** признаки анафилактического шока при проведении ингаляций

  - +++ чувство стеснения за грудиной, лающий кашель, бледность кожи, падение АД

  - --- боль в сердце, повышение АД

  - ---головная боль, кровохарканье

- *** частота электромагнитных колебаний в аппарате "Ундатерм"

  - --- 40,68 МГц

  - ---62,34 МГц

  - +++ 27,12 МГц

- *** аппарат  микроволновой терапии

  - +++"Ромашка"

  - ---  "Тонус-1"

  - ---  "Искра-1"

- ***  аппарат используемый при проведении магнитотерапии

  - +++ "Полюс-1"

  - --- "Поток-1"

  - ---  "Тонус-1"

- ***  противопоказание к ультразвуковой терапии

  - --- деформирующий остеоартроз

  - ---  травма периферической нервной системы

  - +++ ишемическая болезнь сердца

- ***  физический фактор использующийся при индуктотермии

  - +++ магнитное поле высокой частоты

  - --- магнитное поле низкой частоты

  - ---  импульсный ток высокой частоты

- ***  аппарат  диадинамотерапии

  - ---  «УВЧ-66»

  - ---  «Полюс-1»

  - +++ «Тонус-1»

- *** действие на организм, которое оказывают инфракрасные лучи

  - +++ тепловое

  - --- бактерицидное

  - ---  ионизирующее

- *** УВЧ-терапия назначается детям

  - +++с первых дней жизни

  - --- с первого месяца

  - ---  с двухлетнего возраста

- *** противопоказания к инфракрасному облучению

  - ---  негнойные хронические заболевания

  - +++ острое гнойное воспаление

- *** начальная температура плавление парафина

  - +++ 52-55 градусов Цельсия

  - --- 95 градусов Цельсия

  - --- 100 градусов Цельсия

- *** применяется при острых гнойных воспалительных процессах

  - ---  гальванизация

  - ---  амплипульстерапия

  - +++ УВЧ-терапия

- *** расстояние, с которого определяется биодоза

  - +++ 50 см

  - ---  30 см

  - ---  70 см

- *** индуктотермия не обладает действием

  - ---  противовоспалительным

  - ---  рассасывающим

  - +++бактерицидным

- *** минимальная  площадь  кабинета электросветолечения по ОСТу

  - +++12 кв. метров

  - ---  10 кв. метров

  - ---  20 кв. метров

- *** максимальное время процедуры магнитотерапии

  - +++до 60 мин.

  - ---  до 30 мин.

  - ---  до 15 мин.

- ***   дозирование  процедур дарсонвализации осуществляется

  - ---  по силе импульсного тока в мА

  - +++ по ощущениям больного и расположению регулятора ручки мощности

  - ---  по частоте импульсного тока

- ***  не  допускается проведение процедур УВЧ-терапии

  - +++ при наличии вживленного кардиостимулятора

  - ---  через одежду больного

  - ---  через обычные и гипсовые повязки

- ***  появляется эритема после УФО

  - ---  во время облучения

  - ---  через 12 часов

  - +++ через 3-24 часа

- *** температура воздуха  в фотарии должна быть

  - +++ не ниже 25 градусов Цельсия

  - ---  20-24 градуса Цельсия

  - ---  18-20 градусов Цельсия

- ***В методе ДЭНС–терапии используется следующий физический фактор

  - +++ импульсный ток низкой частоты

  - ---  импульсный ток высокой частоты

  - ---  электромагнитное поле низкой частоты

- *** вид магнитного поля способствующего повышению эффективности  лазерной терапии

  - +++ постоянное

  - ---  переменное

  - ---  импульсное

- *** Действующий фактор в прокладках По-Кур

  - +++ йодо- бромная вода

  - ---  иловая сульфидная грязь

  - ---  сапропелевая вытяжка

- ***Спектр ультрафиолетового диапазона, обладающий антирахитическим действием

  - +++ средневолновой

  - ---  длиноволновой

  - ---  коротковолновой

- ***Пациенту перед озвучиванием эпигастральной области при язвенной болезни рекомендуется выпить стакан воды. В каком положении пациента проводится процедура ультразвуковой терапии

  - +++ сидя

  - --- лежа на спине

  - ---  лежа на боку

- *** селективные источники светового излучения

  - +++ ЭОД-10

  - ---  ОРК-21

  - ---  ОКН-11

- *** в аппарате «Биоптрон» используется

  - +++ свет видимый

  - --- вибрация

  - ---  электрический ток

- ***Сходный механизм обезболивающего  действия имеют

  - +++ диадинамичкеские токи

  - +++ синусоидальные модулированные токи

  - --- местное ультрафиолетовое облучение

  - ---  гальванизация

  - ---  УВЧ-терапия

- ***Графически переменный ток изображается в виде

  - +++ синусоиды

  - --- полусинусоиды

  - ---  пульсирующей линии

  - --- прямой линии

- ***Постоянные токи - это

  - +++ гальванический ток

  - +++ пульсирующий ток

  - +++импульсный полусинусоидальный ток

  - ---  синусоидальный ток

- *** физиотерапевтические методы, при которых применяются общие методики

  - --- СВЧ-терапия

  - +++ франклинизация

  - ---  дарсонвализация

  - +++ гальванизация

  - ---  ультразвуковая терапия

  - +++ ультрафиолетовое облучение

- *** физиотерапевтические методы, при которых применяются только местные методики

  - +++ УВЧ-терапия

  - +++ ультразвуковая терапия

  - --- лекарственный электрофорез

  - --- водолечение

- *** физиотерапевтические методы, при которых применяются и общие, и местные методики

  - +++ лекарственный электрофорез

  - +++ ультрафиолетовое облучение

  - ---  ультразвуковая терапия

  - --- высокочастотная электротерапия

- ***Близкие по физической природе факторы (например, УВЧ-терапия и микроволны) назначать в один день

  - ---  можно

  - +++нельзя

- ***Прямоугольный импульсный постоянный ток используется в методе

  - ---  лекарственного электрофореза

  - ---  диадинамотерапии

  - +++ электросна

  - --- амплипульстерапии

- ***Полусинусоидальный импульсный постоянный ток используется в методе

  - ---  амплипульстерапии

  - +++ диадинамотерапии

  - ---  гальванизации

- ***Более выраженное теплообразование происходит

  - +++при индуктотермии

  - --- при УВЧ-терапии

- ***В острую стадию заболевания применяют

  - +++УФО-облучение

  - --- парафинотерапию

  - ---  лечебные ванны

  - +++ диадинамотерапию

  - +++УВЧ-терапию

- ***Постоянный ток – это

  - --- ток, при котором электрические заряды меняют свою величину и направление

  - +++ток, при котором электрический  ток не меняет свою величину и направление

  - ---  ток, при котором электрические заряды меняют направление, но не меняют величину

- *** импульсные токи, где применяется низкая частота

  - +++электросон

  - +++ диадинамические токи

  - ---  амплипульстерапия

  - ---  интерференцтерапия

- *** импульсные токи, где применяется средняя частота

  - ---  электросон

  - --- диадинамические токи

  - +++ амплипульстерапия

  - +++ интерференцтерапия

- ***Ткани-проводники – это

  - +++ физиологические жидкости

  - ---  кожа

  - ---  кости

  - ---  нервы

  - +++мышцы

- ***Ткани-диэлектрики – это

  - +++ кожа

  - ---  физиологические жидкости

  - +++ кости

  - +++ нервы

  - --- мышцы

- ***Химическое строение лекарственного вещества, растворенного в диметилсульфоксиде

  - +++не меняется

  - --- меняется

- ***Больше вводится лекарственного вещества

  - +++ при лекарственном электрофорезе

  - ---  при диадинамофорезе

  - --- при амплипульсфорезе

- ***Лекарственное вещество вводится глубже

  - --- при лекарственном электрофорезе

  - +++ при диадинамофорезе

- ***Постоянные по направлению импульсные токи – это

  - +++электросон

  - +++ диадинамические токи

  - ---  синусоидальные модулированные токи

- ***Переменные по направлению импульсные токи – это

  - --- электросон

  - ---  диадинамические токи

  - +++ синусоидальные модулированные токи

- ***По плотности потока мощности дозируется

  - +++лазеротерапия

  - --- КВЧ-терапия

  - ---  индуктотермия

  - --- ультратонтерапия

- ***По величине выходной мощности дозируется

  - --- импульсные токи

  - +++ высокочастотная электротерапия

  - --- лекарственный электрофорез

- ***По силе тока дозируются

  - +++импульсные токи

  - +++ лекарственный электрофорез

  - +++ гальванизация

  - --- высокочастотная электротерапия

- ***В методе гальванизации применяется

  - --- высокочастотный переменный ток

  - +++ постоянный ток малой силы и низкого напряжения

  - --- постоянный импульсный ток низкой частоты

  - --- магнитное поле низкой частоты

- ***При гальванизации больной ощущает под электродами

  - ---сильное жжение

  - ---вибрацию

  - +++ покалывание

  - --- теплообразование

- ***При проведении процедуры гальванизации непосредственно после включения аппарата в сеть медсестра устанавливает силу тока

  - ---заданную по ф. 044

  - +++ по ф. 044 и по ощущению пациента

- ***После гальванизации кожа под электродами

  - ---равномерно гиперемирована под анодом и катодом

  - ---более гиперемирована под анодом

  - +++более гиперемирована под катодом

  - ---не изменяется

- ***При наличии ссадины, царапин в области наложения электродов при гальванизации

  - --- отменяют процедуру

  - --- проводят процедуру, обработав ссадину йодом

  - +++ссадину изолируют клеенкой и проводят процедуру или изменяют методику воздействий

- ***Гальванизацию дозируют

  - +++ по силе тока

  - ---по мощности

  - +++по продолжительности процедуры

  - ---по плотности потока мощности

- ***Укажите максимальную плотность тока, используемую при гальванизации

  - --- 5 мА/ кв. см

  - ---1 мА/ кв. см

  - +++0,1 мА/ кв.см

  - ---3 мА/ кв. см

- ***Толщина прокладок, используемых при гальванизации

  - ---0,5 см

  - ---5 см

  - +++1,5 см

  - ---2,5 см

- ***Гальванизацию чаще применяют

  - ---в острую стадию заболевания

  - +++ в хроническую стадию заболевания

- ***Гальванизация по Бургиньону – это

  - --- эндоауральная методика

  - +++глазничная методика

  - ---эндоназальная методика

- ***Гальванизацию детям назначают

  - +++с месячного возраста

  - ---с шестимесячного возраста

  - --- с одного года

- ***Гальванизация по Вермелю – это

  - --- рефлекторно-сегментарная методика

  - +++ общая методика

- ***Сроки хранения лекарственных веществ для электрофореза

  - --- 2 недели

  - +++ 7-10 дней

  - ---  до 1 месяца

  - ---  3-5 дней

- ***Концентрация лекарственных веществ, применяемых при электрофорезе

  - ---  0,1%-0,5%

  - +++0,5% - 5%

  - ---  5%-10%

  - --- 10% - 25%

- *** В качестве растворителя при электрофорезе используются

  - +++ диметилсульфоксид

  - +++дистиллированная вода

  - ---  вазелиновое масло

  - +++буферный раствор

- ***Депо лекарственного вещества при электрофорезе образуется в коже на глубине

  - ---  0,5 см

  - +++1 см

  - ---  2 см

  - --- 3 см

- ***При лекарственном электрофорезе используется

  - ---  импульсный прямоугольный ток

  - +++гальванический ток

  - ---  импульсный треугольный ток

  - ---  тетанизирующий ток

  - ---  экспоненциальный ток

- ***В основе механизма действия лекарственного электрофореза лежат

  - ---  процесс ионизации

  - +++процесс поляризации

  - --- тепловой эффект

  - +++фармакологическое действие лекарственного вещества

- ***Детям лекарственный электрофорез применяют

  - --- с 1 года

  - +++с 1 месяца

  - ---  с 3-х месяцев

  - --- с момента рождения

- ***Единица измерения плотности тока

  - --- вт/см в кв.

  - +++мА/см в кв.

  - ---  Гц

  - --- мА

- ***Единица измерения силы тока

  - ---  1 - кВт/ см в кв.

  - +++мА

- *** виды лекарственного электрофореза, относящиеся к внутриполостным

  - --- по Вермелю

  - +++эндоауральный

  - ---  по Келлату

  - +++эндовагинальный

- ***В механизме действия лекарственного электрофореза определяющим является

  - +++фармакологическое действие лекарственного препарата

  - --- действие гальванического тока

- ***Механизм действия электросна основан на

  - ---  формировании доминанты в ЦНС

  - --- блокировании нервных рецепторов

  - ---  нервно-рефлекторном действии

  - +++непосредственном воздействии электрического тока на головной мозг

- ***Методики электросна

  - +++глазнично-сосцевидная

  - +++лобно-сосцевидная

  - ---  внецеребральная

  - --- битемпоральная

- ***В аппарате ЭС -10-5 миллиамперметр рассчитан на

  - ---  2 мА

  - --- 5 мА

  - +++10 мА

  - --- 15 мА

  - --- 20 мА

- ***Детям электросон назначают

  - ---  с 1 года

  - +++с 3-х лет

  - ---  с 7 лет

- ***В методе "электросон" применяется

  - ---  полусинусоидальной формы ток

  - ---  треугольной формы ток

  - ---  экспоненциальной формы ток

  - +++прямоугольной формы ток

  - ---  тетанизирующий ток

- ***В методе "электросон" применяется

  - +++постоянный по направлению ток

  - --- переменный по направлению ток

- ***Для электростимуляции при амплипульстерапии применяется

  - +++малая частота

  - ---  большая частота

- ***Для введения лекарственных веществ при амплипульстерапии применяется

  - +++выпрямленный режим

  - --- невыпрямленный режим

- ***Для обезболивающего эффекта при амплипульстерапии применяется

  - --- малая частота

  - +++большая частота

- ***Максимальное время на одну процедуру диадинамотерапии составляет

  - --- 5 минут

  - --- 10 минут

  - ---  15 минут

  - +++20 минут

- ***Импульсные токи дозируют

  - +++по частоте колебаний

  - +++по силе тока

  - +++по времени проведения процедуры

  - --- по мощности

- ***Ритм синкопа - это

  - --- непрерывное чередование частот 50 и 100

  - +++чередование импульса с частотой 50 Гц и паузы

  - --- чередование импульса с частотой 100 Гц и паузы

- ***Перечислите диадинамические токи, в которых чередуется частота 50 Гц и 100 Гц

  - --- однотактный непрерывный

  - --- двухтактный непрерывный

  - +++короткий период

  - +++длинный период

  - --- ритм синкопа

  - --- однотактный волновой

  - --- двухтактный волновой

- ***Более мягкое действие на ткани оказывают

  - --- постоянные токи

  - +++переменные токи

- ***Чем выше частота импульсных токов, тем

  - +++действие этих токов мягче на ткани

  - --- действие этих токов жестче на ткани

- ***Перечислите диадинамические токи с частотой только 50 Гц

  - +++однотактный непрерывный

  - --- двухтактный непрерывный

  - --- короткий период

  - --- длинный период

  - +++ ритм синкопа

  - +++однотактный волновой

  - --- двухтактный волновой

- ***Волновые токи из диадинамических отличаются от непрерывных тем, что

  - --- модулируются только по частоте

  - --- модулируются только по амплитуде

  - +++модулируются и по частоте, и по амплитуде

- ***Ток, модулированный длинным периодом, отличается от тока, модулированного коротким периодом

  - ---  частотой

  - --- амплитудой

  - +++длительностью импульса составляющих токов

- ***Диадинамические токи – это

  - ---  переменные синусоидальные токи

  - +++постоянные импульсные токи

- ***Для электростимуляции чаще применяются из диадинамических токов

  - --- двухтактный непрерывный – ДН

  - +++однотактный непрерывный – ОН

  - ---  ритм синкопа – РС

  - ---  короткий период – КП

- ***Металлические осколки в тканях головного мозга

  - +++являются противопоказанием к электросну

  - ---  не является противопоказанием к электросну

- ***Для обезболивающего действия используются следующие диадинамические токи

  - +++длинный период – ДП

  - +++короткий период – КП

  - --- ритм синкопа – РС

  - --- однотактный непрерывный – ОН

- ***В амплипульстерапии применяется частота

  - --- 300 Гц

  - --- 500 Гц

  - --- 4000 Гц

  - +++5000 Гц

  - --- 6000 Гц

- ***В амплипульстерапии используется

  - ---  гальванический ток

  - --- треугольный

  - --- прямоугольный

  - --- полусинусоидальный

  - +++переменный синусоидальный формы

- ***Ток – "короткий период" – это

  - +++непрерывное чередование частот 50 и 100 Гц

  - --- чередование импульса с частотой 50 Гц

  - --- непрерывное чередование импульса с частотой 100 Гц и паузы

- ***Волновые токи из диадинамических – это

  - --- токи, модулированные по частоте

  - --- токи, модулированные по амплитуде

  - +++токи, модулированные и по частоте, и по амплитуде

- ***Диадинамические токи – это

  - ---  токи Фуко

  - +++токи Бернара

  - ---  токи Немека

- ***Сочетание однотактного непрерывного и двухтактного непрерывного токов используется

  - ---  в однотактно-волновом токе

  - +++в длинном периоде

  - ---  в однотактном ритме

  - ---  в однотактном непрерывном токе

- ***Принцип "импульс – пауза" в диадинамических токах используется

  - ---  в длинном периоде

  - ---  в коротком периоде

  - ---  в двухтактном непрерывном токе

  - +++в ритме синкопа

- ***Чем выше частота импульсных токов, тем

  - +++действие этих токов мягче на ткани

  - --- действие этих токов жестче на ткани

- ***"Стоячая волна" образуется при

  - +++сантиметрововолновой терапии

  - --- дециметрововолновой терапии

  - --- миллиметрововолновой терапии

- ***Методики микроволновой терапии

  - +++контактная

  - --- подводная

  - +++дистанционная

  - --- лабильная

- ***Экранирования требуют аппараты

  - --- Ромашка

  - --- Луч-3

  - +++Волна-2

  - --- Ранет

  - +++Луч-11

- ***Микроволны характеризуются

  - +++частотой

  - +++длиной волны

  - +++локальным действием

  - --- УВЧ-терапия

- ***Обязательно экранируется аппарат

  - +++Луч-58

  - --- Луч-2

  - --- Луч-3

  - --- Луч-4

- ***Перечислите диадинамические токи с частотой только 100 Гц

  - --- однотактный непрерывный

  - +++двухтактный непрерывный

  - --- короткий период

  - --- длинный период

  - +++двухтактный волновой

  - --- ритм синкопа

- ***Электроды при местной дарсонвализации меняются

  - +++при выключенном аппарате

  - --- при включенном аппарате

- ***Частота, применяемая при местной дарсонвализации

  - --- 25 кГц

  - --- 40 кГц

  - --- 82 кГц

  - ---  220 кГц

  - +++110 кГц

- ***Токи надтональной частоты отличаются от местной дарсонвализации

  - --- методиками

  - --- меньшим выделением тепла

  - ---  большим раздражающим действием

  - +++частотой

- ***При ультратонтерапии применяется

  - --- прямоугольный ток

  - +++переменный ток

  - ---  гальванический ток

  - --- тетанизирцующий ток

  - --- полусинусоидальный ток

- ***Ультратонтерапия - это

  - +++высокочастотная электротерапия

  - ---  ультравысокочастотная электротерапия

  - ---  сверхвысокочастотная электротерапия

  - --- крайне высокочастотная электротерапия

- ***В аппарате "Явь - 1" используются миллиметровые волны с длиной волны

  - --- 8.5 мм

  - +++5.6 мм

  - +++7.1 мм

  - --- 6.5 мм

- ***Энергия миллиметровых волн хорошо поглощается

  - ---  подкожно-жировой клетчаткой

  - +++кожей

  - ---  мышцами

- ***Аппараты для СМВ-терапии

  - +++Луч-3

  - ---  Поток-1

  - ---  Волна-2

  - --- Искра-1

  - --- Алимп

  - +++Луч-11

- ***Микроволны дозируют

  - +++по выходной мощности (Вт)

  - --- по плотности потока мощности (Вт/см)

  - ---  по плотности тока (мА/см в кв.)

- ***К микроволнам относятся

  - ---  электромагнитные колебания высокой частоты

  - +++электромагнитные колебания сверхвысокой частоты

  - --- электромагнитные колебания ультравысокой частоты

- ***Для ДМВ-терапии применяются аппараты

  - ---  Поток-1

  - +++Ранет

  - --- Луч-4

  - --- АФ-3-1

  - +++Ромашка

  - +++Волна- 2

- ***При УВЧ-терапии используются электромагнитные волны

  - +++метрового диапазона

  - --- миллиметрового диапазона

  - --- сантиметрового диапазона

- ***На влажную повязку УВЧ-терапия

  - --- назначается

  - +++не назначается

- ***Максимальное время на процедуру УВЧ-терапии взрослому человеку

  - --- 10 минут

  - --- 20 минут

  - +++15 минут

  - --- 30 минут

- ***Зазор при УВЧ-терапии между электродами и телом человека должен быть

  - --- не менее 2 см с каждой стороны

  - --- не менее 1 см с каждой стороны

  - +++не менее 3 см с каждой стороны

- ***На обнаженный участок применяют

  - --- УВЧ - терапию

  - +++СВЧ - терапию

  - --- индуктотермию

- *** дециметрововолновая терапия от сантиметрововолновой терапии отличается

  - +++глубиной проникновения

  - --- механизмом действия

  - +++частотой

  - --- способностью к фокусированию

- ***В микроволновой терапии применяют волны

  - --- метрового диапазона

  - +++дециметрового диапазона

  - +++сантиметрового диапазона

  - --- миллиметрового диапазона

- ***Энергия индуктотермии проникает в ткани на глубину

  - +++8 см

  - --- 3 см

  - --- 1 см

  - --- 5 см

- ***Индуктотермию дозируют

  - --- в Вт/ кв.см

  - +++в Ваттах

  - --- в мА/ кв.см

  - --- в вольтах

- ***Энергия индуктотермии хорошо поглощается тканями

  - +++с хорошей электропроводимостью

  - --- с плохой электропроводимостью

- ***При индуктотермии местная температура тканей повышается на

  - --- 8-10 градусов Цельсия

  - +++2-3 градуса Цельсия

  - --- 5-6 градусов Цельсия

- ***Дистанционная методика применяется при использовании аппарата

  - +++Волна-2

  - --- Ромашка

  - --- Ранет

- ***Обязательно экранируется аппарат

  - +++Волна-2

  - --- Ранет

  - --- Ромашка

- ***При микроволновой терапии пациент испытывает

  - +++легкое тепло

  - покалывание

  - вибрацию

- ***При местной дарсонвализации применяется переменный ток высокой частоты

  - --- непрерывный

  - +++импульсный

- ***При ультратонтерапии применяется переменный ток высокой частоты

  - +++непрерывный

  - --- импульсный

- ***Показателем чистоты воздуха являются

  - +++легкие отрицательные аэроионы

  - --- тяжелые положительные аэроионы

- ***К ионизаторам относятся аппараты

  - +++электроэффлювиальная люстра

  - --- Ромашка

  - --- Искра - 1

  - --- Алимп

  - +++АИР-2

  - +++Серпухов -1

- ***Аэроионотерапия дозируется

  - +++по количеству вдыхаемых аэроионов

  - --- по времени

  - --- в биодозах

- ***В основе механизма действия аэроионотерапии лежит

  - +++процесс ионизации

  - --- процесс поляризации

  - --- процесс электролиза

- ***Оптимальная температура аэрозоля

  - --- 25-28 градусов Цельсия

  - --- 30-32 градусов Цельсия

  - +++37-38 градусов Цельсия

  - --- 40-42 градусов Цельсия

- ***При заболеваниях бронхов и легких используются

  - +++аэрозоли высокой и средней дисперсности

  - --- аэрозоли низкой дисперсности

- ***При заболевании носоглотки, гортани и трахеи используются

  - --- аэрозоли высокой и средней дисперсности

  - +++аэрозоли низкой дисперсности

- ***Виды ингаляций

  - +++паровые

  - +++тепловлажные

  - +++влажные

  - --- струевые

  - +++масляные

- ***К ультразвуковым ингаляторам относятся

  - --- аэрозоль - П-1

  - --- портативный аэрозольный ингалятор - 1

  - +++Туман

  - +++Муссон

  - +++Вулкан

- ***Детям аэрозольтерапия назначается

  - +++с рождения

  - --- с месячного возраста

  - --- с шести месяцев

- ***Глубина проникновения аэрозолей зависит от

  - +++скорости  движения частиц

  - +++величины аэрозольных частиц

  - --- вкуса, запаха аэрозолей

- ***Чем выше скорость аэрозольных частиц, тем

  - +++глубже они проникают в дыхательные пути

  - --- меньше глубина их проникновения

- ***Аэрозоли - это

  - +++частицы, которые находятся во взвешенном состоянии в жидкости или газе

  - --- частицы, которые находятся в растворенном состоянии в жидкости

- *** аппараты для получения электроаэрозолей

  - --- УИ-2

  - +++аэрозоль У-1

  - +++электроарозоль - 1

  - --- Вулкан

- ***Чем меньше величина аэрозольных частиц, тем

  - +++глубже они проникают в дыхательные пути

  - --- меньше их глубина проникновения

- ***На производстве, где контактируют с пылью, назначают

  - +++щелочные ингаляции

  - --- масляные ингаляции

  - --- ингаляции порошков

- ***По физическим свойствам свет – это

  - --- электромагнитные колебания сверхвысотной частоты

  - --- электромагнитные волны высокой частоты

  - +++электромагнитные колебания оптического диапазона

- ***Волны светового излучения находятся в диапазоне

  - --- свыше 10 м

  - --- от 10м до 1м

  - --- от 1 м до 1 мм

  - +++ниже 1 мм

- ***Ультрафиолетовые лучи излучают

  - ---  лампы накаливания

  - +++дуговые ртутно-трубчатые лампы

  - --- лампы дневного света

  - --- лампы Минина

  - --- лампы "Соллюкс"

- ***Длина волны видимых лучей

  - --- 400 мм - 760 мм

  - --- 400 мм - 180 мм

  - --- 100 мм - 2 мм

  - +++760 Нм-400 Нм

  - --- 180 мм-2 мм

- ***Биодоза определяется

  - --- расстоянием от источника облучения

  - +++временем облучения

  - --- интенсивностью облучения

- ***Инфракрасные лучи дозируются

  - --- в биодозах

  - --- по мощности

  - +++по времени

  - --- в вольтах

- ***Общее ультрафиолетовое облучение повторно назначают

  - --- через 1 месяц

  - +++через 2-3 месяца

  - --- через 3-4 месяца

  - --- через 6 месяцев

  - --- через 1 год

- ***При острой пневмонии ультрафиолетовое облучение грудной клетки назначают по следующим методикам

  - --- по полям

  - +++франкционное облучение

  - --- этапное облучение

  - +++облучение очага

- ***Слизистые оболочки облучают

  - --- малыми эритемными дозами

  - --- средними эритемными дозами

  - +++субэритемными дозами

  - --- большими эритемными дозами

- ***Ультрафиолетовые лучи проникают в ткани на глубину

  - ---  1-2 см

  - ---  1-2 мм 3.5 см

  - ---  до 1 см

  - +++до 1 мм

- ***Короткие ультрафиолетовые лучи имеют длину волны

  - --- 400 мм – 100 мм

  - --- 400 мм – 315 мм

  - --- 315 мм – 100 мм

  - +++280 Нм – 100 Нм

- ***В лазеротерапии используется

  - ---  механическая энергия

  - ---  магнитное поле

  - +++световая энергия

  - --- электромагнитные колебания высокой частоты

- ***Тепловая эритема образуется

  - +++вскоре после начала облучения

  - --- через 1 – 2 часа

  - --- через 6 – 8 часов

- ***По основной схеме при ультрафиолетовом облучении начинают облучать

  - +++с 1/4 б/д до 3 б/д

  - --- с 1/8 б/д до 3 б/д

  - --- с 1/2 б/д до 4 б/д

- ***По замедленной схеме при ультрафиолетовом облучении начинают облучать

  - ---  с 1/4 б/д до 3 б/д

  - +++с 1/8 б/д до 3 б/д

  - ---  с 1/2 б/д до 4 б/д

- ***По ускоренной схеме при ультрафиолетовом облучении начинают облучать

  - --- с 1/4 б/д до 3 б/д

  - --- с 1/8 б/д до 3 б/д

  - +++с 1/2 б/д до 4 б/д

- ***Перечислите методики лазеротерапии

  - --- фракционное облучение

  - +++облучение очага

  - +++облучение крови

  - +++облучение биологически активных точек

- ***Местное ультрафиолетовое облучение начинают

  - --- с субэритемных доз

  - +++с малых и средних эритемных доз

  - --- с гиперэритемных доз

- ***Местное ультрафиолетовое облучение одного и того же участка повторно проводят

  - +++через 1 – 1,5 месяца

  - --- через 2 – 3 недели

  - --- через 3 – 4 месяца

- ***Один и тот же участок кожи ультрафиолетовыми лучами эритемными дозами можно облучать в среднем

  - --- 1 – 2 раза

  - --- 2 – 3 раза

  - +++3 – 4 раза

  - --- 5 – 6 раз

- ***Глубина проникновения лазерного света

  - +++зависит от длины волны

  - --- не зависит от длины волны

- ***Наибольшая глубина проникновения лазерного луча в ткани организма у

  - +++инфракрасного лазерного луча

  - --- красного лазерного луча

  - --- ультрафиолетового лазерного луча

- ***Наиболее активным является

  - --- инфракрасный лазерный луч

  - --- красный лазерный луч

  - +++ультрафиолетовый лазерный луч

- ***Величина биодозы от расстояния от лампы находится в зависимости

  - --- при увеличении расстояния в два раза биодоза увеличивается в два раза

  - --- при увеличении расстояния в два раза биодоза увеличивается в три раза

  - +++при увеличении расстояния в два раза биодоза увеличивается в четыре раза

- ***Инфракрасные лучи от видимых отличаются

  - --- длиной волны

  - --- глубиной проникновения в ткани

  - --- механизмом действия

  - +++все вышеперечисленное верно

- ***Глубина проникновения в ткани световой энергии от длины волны находится в зависимости

  - --- с уменьшением длины волны глубина проникновения увеличивается

  - +++с уменьшением длины волны глубина проникновения уменьшается

  - --- зависимости нет

- ***Лазеротерапия дозируется

  - ---  в ваттах

  - ---  в биодозах

  - +++по плотности потока мощности

- ***Свойства лазерного луча

  - +++монохроматичность

  - +++когерентность

  - --- интерференция

  - +++направленность

- ***В основе механизма действия инфракрасных лучей лежит

  - +++рассасывающее действие

  - +++болеутоляющее действие

  - +++спазмолитическое действие

  - --- бактерицидное действие

- ***В физиотерапии применяют

  - --- высокоэнергетическое лазерное излучение

  - +++низкоэнергетическое лазерное излучение

- ***Лазерное излучение применяют

  - --- только в инфракрасном диапазоне

  - +++в инфракрасном диапазоне

  - +++в видимом диапазоне

  - +++в ультрафиолетовом диапазоне

- ***Общее ультрафиолетовое облучение начинают

  - +++с субэритемных доз

  - --- с малых доз

  - --- с больших доз

- ***К селективным источникам ультрафиолетового облучения относятся лампы

  - +++дуговые бактерицидные (типа ДБ)

  - +++эритемные люминесцентные (типа ЛЭ)

  - --- дуговые ртутно-трубчатые (типа ДРТ)

- ***К интегральным источникам ультрафиолетового облучения относятся лампы

  - --- люминесцентные эритемные (типа ЛЭ)

  - +++дуговые ртутно-трубчатые (типа ДРТ)

  - --- дуговые бактерицидные (типа ДБ)

- ***При общем индивидуальном ультрафиолетовом облучении лампа центрируется

  - --- на область грудной клетки

  - --- на область бедра

  - +++на область живота

- ***Магнитотерапия применяется

  - --- только на обнаженные участки тела

  - --- только через одежду, повязки

  - +++на обнаженную поверхность и через одежду

- *** Магнитотерапия назначается

  - --- в острую стадию воспаления

  - +++в подострую стадию воспаления

  - +++ в хроническую стадию воспаления

- ***Для магнитотерапии применяются аппараты

  - --- Тонус-1

  - +++Полюс-1

  - +++Алимп

  - +++Каскад

- ***Максимальная напряженность магнитного поля в соленоидах будет

  - --- ближе к краям

  - +++в центре

- ***В магнитотерапии используется

  - +++переменное магнитное поле низкой частоты

  - +++постоянное магнитное поле

  - +++импульсное магнитное поле низкой частоты

  - --- переменное магнитное поле высокой частоты

- ***Мягче на ткани организма действует

  - --- переменное магнитное поле

  - --- импульсное магнитное поле

  - +++постоянное магнитное поле

- *** В магнитоэластах применяется

  - --- перемененное магнитное поле низкой частоты

  - +++постоянное магнитное поле

- ***Переменное бегущее магнитное поле используется в аппарате

  - --- Полюс-1

  - --- Полюс-101

  - --- Маг-30

  - +++Алимп

- ***Магнитотерапия назначается

  - --- в острую стадию заболевания

  - +++в хроническую стадию заболевания

- ***Магнитное поле практически отсутствует

  - --- на расстоянии в 1 см от индуктора

  - --- на расстоянии в 2 см от индуктора

  - +++на расстоянии в 5 см от индуктора

- ***Максимальное время процедуры магнитотерапии для взрослого человека

  - +++30 минут

  - --- 10 минут

  - --- 5 минут

  - +++ 60 минут

- ***Магнитоэласты используются в течение

  - --- несколько минут

  - +++несколько часов

- ***Глубина проникновения ультразвуковой энергии в ткани зависит от

  - --- методики воздействия

  - --- интенсивности

  - +++частоты ультразвука

- ***Мелкие суставы кистей и стоп озвучивают

  - --- контактно-лабильной методикой

  - --- контактно-стабильной методикой

  - +++подводной методикой

- *** В ультразвуковой терапии применяется

  - --- ток высокого напряжения

  - --- импульсный ток

  - +++механическая энергия

  - --- магнитное поле

- ***Частота, на которой работают отечественные ультразвуковые аппараты

  - --- 2860 кГц

  - +++880 кГц

  - --- 3000 кГц

  - --- 640 кГц

  - +++2640 кГц

- ***При ультразвуковой терапии в качестве контактной среды применяются

  - --- вода

  - --- вазелин

  - --- ланолин

  - --- растительные масла

  - +++все вышеперечисленное верно

- ***Детям назначают ультразвуковую терапию

  - ---  с рождения

  - ---  с 1-го года

  - +++с 2-х лет

  - ---  с 3-х лет

  - ---  с 5-ти лет

- ***При фонофорезе больше лекарственного вещества вводится

  - +++при лабильной методике

  - --- при стабильной методике

- ***При сегментарном воздействии применяется интенсивность ультразвука

  - +++0,2-0,4 вт/см в кв.

  - --- 0,5-6,8 вт/ см в кв.

  - --- 0,9- 1,2 вт/ см в кв.

- ***При фонофорезе больше лекарственного вещества вводится

  - --- через кожу

  - +++через слизистые

- ***При ультразвуковой терапии тепловой фактор больше выражен

  - --- при лабильной методике

  - +++при стабильной методике

- *** Длительность импульсов в импульсном режиме в аппаратах серии УЗТ составляет

  - --- 4 – 6 – 10 мс

  - +++2 – 4 – 10 мс

  - --- 4 – 8 – 10 мс

  - --- 2 – 6 – 8 мс

- ***Ультразвук - это механические колебания с частотой

  - --- ниже 20000 Гц

  - +++выше 20000 Гц

  - --- от 16 до 20000 Гц

- ***Максимальная площадь озвучивания при ультразвуковой терапии за одну процедуру составляет

  - --- 400 см в кв.

  - +++250 см в кв.

  - --- 100 см в кв.

- ***Образование ультразвуковых колебаний основано

  - +++на прямом пьезоэлектрическом эффекте

  - --- на обратной пьезоэлектрическом эффекте

- ***Детям при ультразвуковой терапии применяют чаще

  - +++импульсный режим

  - --- непрерывный режим

- ***Максимальное время воздействия ультразвуком для взрослого человека составляет

  - --- 10 минут

  - +++15 минут

  - --- 20 минут

- ***Повторные курсы ультразвуковой терапии проводят через

  - --- 1 месяц

  - +++3 месяца

  - --- 6 месяцев

- ***Максимальное время ультразвуковой терапии при стабильной методике

  - --- 10 минут

  - +++5 минут

  - --- 15 минут

- ***Обратный пьезоэлектрический эффект – это

  - +++трансформация электрической энергии в механическую

  - --- трансформация механической энергии в электрическую

- ***Прямой пьезоэлектрический эффект – это

  - +++трансформация механической энергии в электрические колебания

  - --- трансформация электрической энергии в механические колебания

- ***Ультразвуковая энергия проникает на глубину

  - --- до 15 см

  - +++до 5 см

  - --- до 10 см

- ***В основе механизма действия ультразвука лежат следующие 3 фактора

  - --- физико-химический

  - --- тепловой

  - --- механический

  - +++все вышеперечисленное верно

- ***Больше тепла выделяется при

  - +++при стабильной методике ультразвуковой терапии

  - --- при лабильной методике ультразвуковой терапии

- ***Методики озокеритотерапии

  - --- салфетно-аппликационная

  - --- кюветно-апликационная

  - --- ванночки

  - --- наслаивание

  - +++все вышеперечисленное верно

- ***Грязелечение назначают

  - --- в острую стадию заболевания

  - +++в хроническую стадию заболевания

- ***Теплолечение назначают после травмы

  - --- на следующий день

  - +++через 2-3 дня

  - --- через 10 дней

- ***В механизме действия парафинотерапии имеет место

  - +++тепловой эффект

  - +++механический эффект

  - --- химический эффект

- ***Лечение песком назначают

  - +++в хроническую стадию заболевания

  - --- в острую стадию заболевания

- ***Механизм действия лечебной грязи

  - --- тепловой

  - --- компрессионный

  - --- химический

  - +++все вышеперечисленное верно

- ***Наиболее выраженное действие на организм из теплоносителей оказывает

  - +++лечебная грязь

  - --- парафин

  - --- песок

- ***Механизм действия лечебной грязи отличается от механизма действия парафина

  - --- тепловым действием

  - --- механическим действием

  - +++химическим действием

- ***По механизму действия к пелоидотерапии приближаются следующие теплоносители

  - --- парафин

  - +++озокерит

  - --- песок

  - --- глина

- ***Парафинолечение можно назначить при

  - --- циррозе печени

  - --- острой пневмонии

  - +++хроническом колите

- ***К газовым ваннам относятся

  - --- шалфейные

  - +++жемчужные

  - +++кислородные

  - --- йодо-бромные

  - +++углекислые

- ***Оптимальной температурой ванн является

  - --- 35 градусов Цельсия

  - +++37 градусов Цельсия

  - --- 39 градусов Цельсия

  - --- 40 градусов Цельсия

- ***Повторные курсы местного грязелечения проводят

  - +++через 2-3 месяца

  - --- через 5-6 месяцев

  - --- через 1-1,5 года

- ***Полостное грязелечение проводят в виде

  - +++тампонов

  - --- аппликации

  - --- местных ванн

- ***Электрогрязелечение – это

  - +++совместное воздействие гальванического токи и лечебной грязи

  - --- совместное воздействие высокочастотного переменного тока и лечебной грязи

- ***Температура воздействия при грязелечении

  - --- 10-15 градусов Цельсия

  - --- 20-25 градусов Цельсия

  - --- 30-35 градусов Цельсия

  - +++38-42 градусов Цельсия

- ***Озокерит по сравнению с парафином

  - +++более пластичный материал

  - --- менее пластичный материал

- ***Условная единица по приказу № 1440 – это

  - --- время, затраченное только на выполнение физ. процедуры

  - --- время, затраченное только на подготовку физ. процедуры

  - +++время, затраченное на подготовку и выполнение физ. процедуры

- ***На один физиотерапевтический аппарат по "Правилам" показана площадь

  - --- 8 кв м.

  - +++6 кв. м

  - --- 10 кв м.

- ***На гальваническую кухню по "Правилам" положена площадь

  - --- 10 кв м.

  - --- 12 кв. м.

  - +++8 кв.м

- ***На ингаляторий по "Правилам" положена площадь (минимальная)

  - --- 10  кв. м

  - +++12 кв. м

  - --- 15  кв. м

- *** Пол в физиотерапевтическом отделении должен быть

  - +++деревянным, или покрытый линолеумом

  - --- цементным

  - --- покрытый кафельной плиткой

- ***Дополнительно экранируются по правилам следующие аппараты

  - --- ИКВ-4

  - +++Волна - 2

  - +++Луч - 58

  - +++УВЧ - 300

  - --- Ромашка

- ***Защитные очки применяются при

  - --- УВЧ - терапии

  - +++лазеротерапии

  - +++УФ - облучении

  - --- общей франклинизации

- ***Физиотерапевтическое отделение нельзя располагать

  - --- в подвальных помещениях

  - --- в полуподвальных помещениях

  - --- в цокольных помещениях

  - +++все вышеперечисленное верно

- ***В водолечебнице физиотерапевтические аппараты

  - ---  располагать можно

  - +++располагать нельзя

- *** Аппарат "Экран-1" должен

  - +++экранироваться

  - +++заземляться

  - --- может только экранироваться

  - --- может только заземляться

- ***Условная единица по приказу № 1440 равняется

  - --- 10 мин.

  - +++8 мин.

  - --- 15 мин.

- ***Количество процедур должно соответствовать количеству процедурных единиц

  - --- всегда

  - +++не всегда

- ***Инструктаж по технике безопасности проводится при

  - --- поступлении нового аппарата

  - --- поступлении на работу

  - --- не менее 1 раза в полгода

  - +++все вышеперечисленное верно

- ***Основные документы, регламентирующие работу физиотерапевтического отделения (кабинета)

  - +++приказ № 1440

  - --- приказ № 720

  - +++"Правила устройства, эксплуатации и ТБ физиотерапевтического отделения"

  - --- ОСТ - 42-21-16-86

- ***Медицинская сестра физиотерапевтического отделения (кабинета) имеет право обслуживать

  - ---  2 несмежных кабинета

  - +++2 смежных кабинета

  - --- 3 смежных кабинета

- ***Кабинет для лазеротерапии должен иметь площадь

  - ---не менее 15 кв. метров

  - +++не менее 12 кв. метров

  - ---не менее 20 кв. метров

- ***Кушетки в ФТО и кабинетах обрабатывают

  - ---1 раз в день

  - ---2 раза в день

  - +++после каждого пациента

  - ---1 раз в неделю

- *** Маски для электросна обрабатываются

  - +++протираются 70 град. этиловым  спиртом

  - ---протираются 5% раствором хлорамина

  - ---кипячением

- ***Прокладки из фланели обрабатываются

  - +++кипячением

  - ---5% раствором хлорамина

  - ---70 град. этиловым  спиртом

  - ---не обрабатываются

- ***Свинцовые электроды обрабатываются

  - +++протираются 70 град.  этиловым  спиртом

  - ---протираются 5%  раствором хлорамина

  - ---кипячением

- ***Вакуумные стеклянные электроды от аппарата "Искра-1" обрабатываются

  - +++протираются 70 град. этиловым  спиртом

  - ---протираются 5% раствором хлорамина

  - ---кипячением

- ***Кушетки в ФТО и кабинетах обрабатываются

  - +++протираются 1% раствором хлорамина 2-х кратно после каждого пациента с интервалом 15 минут

  - ---протираются 5% раствором хлорамина однократно после каждого пациента

  - ---протираются 1% раствором хлорамина однократно после каждого пациента

- ***Конденсаторные пластины от аппаратов УВЧ обрабатываются

  - +++протираются 700 этиловым  спиртом

  - ---моются в моющем растворе

  - ---кипятятся

- ***Резиновые коврики в водолечебнице обрабатываются

  - ---протираются 3% раствором хлорамина

  - ---протираются 1% раствором хлорамина

  - ---моются моющим раствором

  - +++замачиваются в 5% растворе хлорамина на 1 час

- ***  обрабатываются ванны в водолечебнице

  - ---промываются проточной водой, затем протираются 3% раствором хлорамина

  - ---протираются 1% раствором хлорамина

  - +++протираются ветошью моюще-дезинфицирующими средствами типа "Блеск-2", "Санита", " Санитарный ", смываются водой

- ***Максимальная выходная мощность на аппарате "Ранет"

  - ---100 Вт

  - +++25 Вт

  - ---50 Вт

  - ---5 Вт

- ***Максимальная выходная мощность на аппарате "Луч-4"

  - +++20 Вт

  - ---50 Вт

  - ---100 Вт

- *** Максимальная выходная мощность на аппарате "Волна-2М"

  - ---120 ВТ

  - +++100 Вт

  - ---50 Вт

  - ---25 Вт

- ***Максимальная выходная мощность на аппарате "Луч-58"

  - ---120 Вт

  - +++150 ВТ

  - ---100 ВТ

- *** Максимальная выходная мощность на аппарате "Ромашка"

  - ---100 Вт

  - +++12 ВТ

  - ---50 ВТ

  - ---150 ВТ

- *** Максимальная выходная мощность на аппарате "Луч-11"

  - +++150 ВТ

  - ---100 ВТ

  - ---50 ВТ

- ***В детской практике не применяется аппарат ДМВ-терапии

  - +++Волна-2

  - ---Ранет

  - ---Ромашка

- ***В детской практике не применяется аппарат СМВ-терапии

  - +++Луч-58

  - ---Луч-2

  - ---Луч-3

- ***Можно назначить в один день физиотерапевтических процедур

  - ---1-2

  - +++2-3

  - ---4-5

- ***Физиотерапевтическую  процедуру в один день с эндоскопическим исследованием

  - ---можно назначить

  - +++нельзя назначить

- ***Оптимальный интервал между двумя физиотерапевтическими процедурами

  - +++2 часа

  - ---30 минут

  - ---4 часа

- *** Возможные осложнения при электрофорезе

  - +++непереносимость токов

  - +++непереносимость лекарственного вещества

  - ---повышения температуры тела

- *** Возможные осложнения при УВЧ-терапии

  - ---ожоги

  - ---снижение АД

  - ---головокружение

  - +++все вышеперечисленное верно

- *** Возможные осложнения при СМВ-терапии

  - +++ожоги

  - ---боли в области сердца

  - ---кровотечение

  - ---непереносимость токов

- *** Возможные осложнения при диадинамотерапии

  - +++раздражения кожи

  - +++непереносимость тока

  - --- боли в области сердца

  - --- снижение АД

- *** Возможные осложнения при ультрафиолетовом облучении

  - +++ожоги кожи

  - +++конъюнктивит

  - --- боли в суставах

- *** Профилактика осложнений электрофореза

  - --- выполнение правил техники безопасности

  - --- выяснение аллергологического анализа

  - --- осмотр кожных покровов

  - +++все вышеперечисленное  верно

- *** Профилактика осложнений ультрафиолетового облучения

  - +++выполнение правил техники безопасности

  - +++точное выполнение назначенной дозы

  - --- измерение температуры тела.